АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

Хладоснабжение

| Адрес фирмы Представительство Tranter - SWEP ООО "РоСВЕП-ТРАНТЕР" | Координаты заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название фирмы: |  |  |
| 101000 Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5 | Тел: |  |  |
| Телефон (095) 980-84-10, 980-84-12 | Факс: |  |  |
| Факс (095) 980-84-14 | e-mail: |  |  |
| e-mail: info@swep.ru www.swep.ru | Контактное лицо: |  |  |

Назначение ПТО  (подчеркнуть) – конденсатор, испаритель, другое

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

|  | Единицы измерения | Сторона 1 (хладагент) | Сторона 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда |  |  |  |
| Мощность |  |  |  |
| Расход |  |  |  |
| Температура на входе |  |  |  |
| Температура на выходе минимальная, максимальная * |  |  |  |
| Температура конденсации (для конден-сатора) минимальная, максимальная * |  |  |  |
| Температура испарения (для испари-теля) минимальная, максимальная * |  |  |  |
| Переохлаждение конденсата (для конденсатора) |  |  |  |
| Перегрев газа(для испарителя) |  |  |  |
| Допускаемые потери напора |  |  |  |
| Макс. рабочая температура |  |  |  |
| Макс. рабочее давление |  |  |  |

* - для возможности оптимизации теплообменника укажите, пожалуйста, минимальную и максимальную возможные температуры для данного параметра.