АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

Теплоснабжение

| Адрес фирмы Представительство Tranter - SWEP ООО "РоСВЕП-ТРАНТЕР" | Координаты заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название фирмы: |  |  |
| 101000 Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5 | Тел: |  |  |
| Телефон (095) 980-84-10, 980-84-12 | Факс: |  |  |
| Факс (095) 980-84-14 | e-mail: |  |  |
| e-mail: info@swep.ru www.swep.ru | Контактное лицо: |  |  |

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

| 1. Назначение ПТО (подчеркнуть): | отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое (указать) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Тип ПТО (подчеркнуть): | разборный / неразборный |  |
| 3. Для ГВС – схема подключения ПТО (подчеркнуть): | параллельная / 2-х ступенчатая |  |
| 4. Тепловая нагрузка: |  |  |
|  | Сторона 1 | Сторона 2 |
| 5. Теплоноситель |  |  |
| 6. Расход: |  |  |
| 7. Температура на входе: |  |  |
| 8. Температура на выходе: |  |  |
| 9. Допускаемые потери напора в ПТО: |  |  |
| 10. Для 2-х ступенчатой схемы ГВС - расход и температура обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемой на первую ступень для режима в точке излома |  |  |
| 11. Макс. рабочая температура: |  |  |
| 12. Макс. рабочее давление: |  |  |

Укажите единицы измерения для граф 4, 6 – 11.

Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму:

для отопления - режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС	    - режим для точки излома отопительного графика и летний режим.