АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

работа в технологических процессах

| Адрес фирмы Представительство Tranter - SWEP ООО "РоСВЕП-ТРАНТЕР" | Координаты заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название фирмы: |  |  |
| 101000 Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5 | Тел: |  |  |
| Телефон (095) 980-84-10, 980-84-12 | Факс: |  |  |
| Факс (095) 980-84-14 | e-mail: |  |  |
| e-mail: info@swep.ru www.swep.ru | Контактное лицо: |  |  |

Назначение ПТО – охлаждение/нагрев воды, воздуха, масла, или др. (указать).

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

Химический состав используемой среды.

Минимальное количество устанавливаемых теплообменников :

|  | Единицы измерения | Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда |  |  |  |
| Тепловая нагрузка |  |  |  |
| Расход |  |  |  |
| Рабочее и минимальное* абсолютное давление на входе |  |  |  |
| Температура на входе |  |  |  |
| Температура на выходе |  |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО |  |  |  |
| Содержание частиц механических примесей и их максимальный диаметр |  |  |  |
| Макс. рабочая температура |  |  |  |
| Макс. рабочее давление |  |  |  |

Тип теплообменника – разборный/неразборный (подчеркнуть)

*	абсолютное давление для пара и других газообразных сред.

Для нестандартных однофазных сред, дополнительно указать теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, теплопроводность, вязкость) при трех температурах.

Для нестандартных двух фазных сред теплофизические свойства указать в дополнительной анкете (высылается по запросу).

АНКЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕСТАНДАРТНЫХ СРЕД

двух фазная среда

Молекулярный вес,

Давление критическое, бар

Температура критическая, оС

| Параметры | Единицы измерения | Температура, оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление пара |  |  |  |  |
| Скрытая теплота парообразования |  |  |  |  |
| Вязкость пара (динамическая) |  |  |  |  |
| Теплоемкость пара |  |  |  |  |
| Теплопроводность пара |  |  |  |  |
| Вязкость жидкости (динамическая) |  |  |  |  |
| Плотность жидкости |  |  |  |  |
| Теплоемкость жидкости |  |  |  |  |
| Теплопроводность жидкости |  |  |  |  |